## Tabelle1
Ottobeuren regenerativ
2008 | kWh | Zahl der | Leistung | Anteil an der | Anteil innerhalb der
Gesamtverbrauch | 35682919 | Anlagen | in kWp | Gesamtmenge | regenerativen Energien
|  |  |  | % | %
Biogas | 2730431 | 3 | 402 | 7.6519 | 18.3589
PV | 1774856 | 152 | 2053 | 4.974 | 11.9338
Wasser | 150954 | 2 | 35 | 0.42304 | 1.015
Wind | 10216269 | 5 | 6700 | 28.6307 | 68.6923
| 14872510 |  |  | 41.6796 | d.h. 41,68% des in Ottobeuren verbrauchten Stroms wurden 2008
regenerativ - und vor Ort - erzeugt.
|  |  |  | Anteil an der | Anteil innerhalb der
2009 | kWh |  |  | Gesamtmenge | regenerativen Energien
Gesamtverbrauch | 33081000 |  |  | % | %
Biogas | 2856982 | 3 | 402 | 8.6363 | 19.5329
PV | 2514291 | 225 | 3963 | 7.6004 | 17.1899
Wasser | 133963 | 2 | 35 | 0.40495 | 0.91589
Wind | 9121307 | 5 | 6700 | 27.5726 | 62.3613
| 14626543 |  |  | 44.2143 | d.h. 44,21% des in Ottobeuren verbrauchten Stroms wurden 2009
regenerativ - und vor Ort - erzeugt.